## Objets
Définition objets
Type d'objet | Entrée | Sortie | État physique initial | État 1 | État 2 | État 3 | État 4
ANIMATION IHM
Vanne TOR |  | 1 BI | Position définissable | En cours d'ouverture | Ouvert | En cours de fermeture | Fermé
Vanne TRI |  | 1 BI | Position définissable | En cours vers 1-2 | Position 1-2 | En cours vers 1-3 | Position 1-3
Pompe |  | 2 BI | Arrêté | Arrêté | En cours de démarrage | Marche vitesse lente | Marche vitesse rapide
Niveau | 1 BI |  | Lecture en continue | Vide | Plein
Température | 1 AI |  | Lecture en continue | Affichage en continue
Rechauffeur |  | 1 BI | Arrêté | Arrêté | En cours de démarrage | Marche
Pression | 1 BI |  | Lecture en continue | Non déclenché | Déclenché
[8 empty] | BIT | 0 ou 1
Définition bits interne pour fonctionnement des objets, échanges IHM | [7 empty] | ui8 (entier8bitsnon signé) | 0 à 255
[8 empty] | i16 (entiersigné 16bits) | -32 768 à32 767
[8 empty] | ui16 (entier16bitsnon signé) | 0 à65.535
Type d'objet | Nom par type de variable | [6 empty] | i32 (entier32bits signé) | -2 147 483 648 à2 147 483 647
| BIT | BYTE (ui8) | INT (i16) | UNSIGNED INT (ui16) | WORD (i32) | FLOAT | VALEUR PAR DEFAUT | Flotteur (virgule flottante) | Float
Vanne TOR |  | CurrentState |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ExecTimeSetting |  | 3 s
|  | InitState |  |  |  |  | To Be Set

## ValveObj
Observation | BIT | BYTE (ui8) | INT (i16) | UNSIGNED INT (ui16) | WORD (i32) | FLOAT | TYPE ECHANGE | BIT | 0 ou 1
0 = Fermé ; 1 = Ouvert |  | InitSetting |  |  |  |  | > | ui8 (entier8bitsnon signé) | 0 à 255
Entrée sub |  | ExecTimeSetting |  |  |  |  | > | i16 (entiersigné 16bits) | -32 768 à32 767
0 = Fermé(1-2) ; 1 = Ouvert(1-3) ; 2 = En fermeture ; 3 = En ouverture |  | CurrentState |  |  |  |  | > < | ui16 (entier16bitsnon signé) | 0 à65.535
Commande l'ouverture de la vanne | AskOpen12 | [5 empty] | > | i32 (entier32bits signé) | -2 147 483 648 à2 147 483 647
Commande la fermeture de la vanne | AskClose13 | [5 empty] | > | Flotteur (virgule flottante) | Float
Premier démarrage | FirstRun
Mémoire de commande | AskOpenMem
Mémoire de commande | AskCloseMem
Demande d'initialisation | AskInit | [5 empty] | >
Mémoire de commande | AskInitMem

## Routine
Rout_Cmd_Master
0=aucune
1=Court
2=Long
3=Fort
4=Circulation
5=Vidange

## PathWays
Numéro d'index | Description | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0 | Position initial | CloseCmd | CloseCmd | CloseCmd | CloseCmd | 13Cmd | 13Cmd | 13Cmd
1 | Souflage -> Sens 1 -> Purge | OpenCmd | CloseCmd | CloseCmd | OpenCmd | 13Cmd | 13Cmd | 12Cmd
2 | Souflage -> Sens 1 -> 001BA | OpenCmd | CloseCmd | CloseCmd | OpenCmd | 12Cmd | 12Cmd | 12Cmd
3 | 001BA -> Sens 1 -> 001BA | OpenCmd | CloseCmd | CloseCmd | OpenCmd | 12Cmd | 12Cmd | 13Cmd
4 | 001BA -> Sens 1 -> Purge | OpenCmd | CloseCmd | CloseCmd | OpenCmd | 13Cmd | 12Cmd | 13Cmd
5 | 002BA -> Sens 1 -> 002BA | OpenCmd | CloseCmd | CloseCmd | OpenCmd | 12Cmd | 13Cmd | 13Cmd
6 | 002BA -> Sens 1 -> Purge | OpenCmd | CloseCmd | CloseCmd | OpenCmd | 13Cmd | 13Cmd | 13Cmd
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | Souflage -> Sens 2 -> Purge | CloseCmd | OpenCmd | OpenCmd | CloseCmd | 13Cmd | 13Cmd | 12Cmd
21 | Souflage -> Sens 2 -> 001BA | CloseCmd | OpenCmd | OpenCmd | CloseCmd | 12Cmd | 12Cmd | 12Cmd
22 | 001BA -> Sens 2 -> 001BA | CloseCmd | OpenCmd | OpenCmd | CloseCmd | 12Cmd | 12Cmd | 13Cmd
23 | 001BA -> Sens 2 -> Purge | CloseCmd | OpenCmd | OpenCmd | CloseCmd | 13Cmd | 12Cmd | 13Cmd
24 | 002BA -> Sens 2 -> 002BA | CloseCmd | OpenCmd | OpenCmd | CloseCmd | 12Cmd | 13Cmd | 13Cmd
25 | 002BA -> Sens 2 -> Purge | CloseCmd | OpenCmd | OpenCmd | CloseCmd | 13Cmd | 13Cmd | 13Cmd
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 | Souflage -> Centre Ouvert -> Purge | OpenCmd | OpenCmd | OpenCmd | OpenCmd | 13Cmd | 13Cmd | 12Cmd
41 | Souflage -> Centre Ouvert -> 001BA | OpenCmd | OpenCmd | OpenCmd | OpenCmd | 12Cmd | 12Cmd | 12Cmd
42
43
44
45
46
47
48
49
50 | Diag : Test 007VK from 3PO | CloseCmd | CloseCmd | CloseCmd | CloseCmd | 13Cmd | 13Cmd | 12Cmd
51 | Diag : Test 001VK | OpenCmd | CloseCmd | CloseCmd | CloseCmd | 13Cmd | 13Cmd | 12Cmd
52 | Diag : Test 002VK | CloseCmd | OpenCmd | CloseCmd | CloseCmd | 13Cmd | 13Cmd | 12Cmd
53 | Diag : Test 003VK Prep | OpenCmd | OpenCmd | CloseCmd | CloseCmd | 13Cmd | 13Cmd | 12Cmd
54 | Diag : Test 003VK | OpenCmd | OpenCmd | OpenCmd | CloseCmd | 13Cmd | 13Cmd | 12Cmd
55 | Diag : Test 004VK | OpenCmd | OpenCmd | CloseCmd | OpenCmd | 13Cmd | 13Cmd | 12Cmd
56 | bar: 7
57 | bar: 7
58 | bar: 7
59 | bar: 7
60
61
62

## PumpWork
Numéro d'index | Description | 001PO | 002PO | 003PO
0 | Position initial | Off | Off | Off
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | 001PO Low | Low | Off | Off
11 | 001PO High | High | Off | Off
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | 002PO Low | Off | Low | Off
21 | 002PO High | Off | High | Off
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | 003PO Low | Off | Off | Low
31 | 003PO High | Off | Off | High
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## LOG
Observation | BIT | BYTE (ui8) | INT (i16) | UNSIGNED INT (ui16) | WORD (i32) | FLOAT | TYPE ECHANGE | BIT | 0 ou 1
|  |  |  | ValvesWaitValue |  |  |  | ui8 (entier8bitsnon signé) | 0 à 255
[6 empty] | R_001CH_SetPoint |  | i16 (entiersigné 16bits) | -32 768 à32 767
|  |  | R_001CH_TotlTime |  |  |  |  | ui16 (entier16bitsnon signé) | 0 à65.535
|  |  | R_AgrsvThreshold |  |  |  |  | i32 (entier32bits signé) | -2 147 483 648 à2 147 483 647
[8 empty] | Flotteur (virgule flottante) | Float

## HMIVarTab
Adresse | Description | Utilisé dans | Utilisé dans | Utilisé dans
LB0 | Bit mis à 1 après 10 secondes | Screen 00 : A 0, affiche le GIF d'attente | à 1, affiche le message d'erreur et le bouton redémarrage |  | 1
LB1 | Bit mis à 1 pour masquer l'écran de confirmation d'initialisation |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

## HMIorPLCTab
Nom | Adresse | Description | Utilisé dans | Utilisé dans | Utilisé dans
ValveState |  | 0 = Fermé
1 = Ouvert
2 = En cours de fermeture
3 = En cours d'ouverture
TxtCycleTitle | 4x60 | Valeurs
0 = Aucun cycle en cours
1 = Cycle de nettoyage complet
2 = Cycle de vidange
3 = Cycle de nettoyage
4 = Cycle de rinçage
5 = Cycle de séchage
6 =
7 =
TxtCycleState | 4x61 | Valeurs
0 = Message de cycle
|  | 1 = | 1 = Cycle de nettoyage complet
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
10 =
11 =
12 =
13 =
txtCycleMsg | 4x62 | Valeurs